SISTEMA CIBERFISICO ENDO-EDGE LAB+

Diagnóstico Temprano de Enfermedades Crónicas

por Análisis Continuo de Simbiosis Endocrina y Laboratorio Clínico Longitudinal

PROTOCOLO DE INVESTIGACION CIENTIFICO-LEGAL

Version 2.0   |   Numero de Protocolo: EE-2026-002-FASE1B   |   marzo 2026

| Investigador Principal | Juan Pablo Chancay ¦ DNI 27.043.243 ¦ CUIL 20-27043243-4 Bioingeniería, Desarrollo de Software Medico, Ciencia de Datos e Inferencia Edge Aural-Syncro — Empresa desarrolladora del Nodo Inferencial Central (Proyecto SSPA) |
| --- | --- |
| Co-Investigadora Principal | Dra. Alejandra Cicchitti ¦ Matricula: 7645 Medica Especialista en Clínica y Diabetes Responsable del Protocolo Clínico y Reclutamiento de la Cohorte |
| Version y cambios | v2.0 sobre v1.0. Incorpora: (1) Diseno hibrido retrospectivo-prospectivo. (2) Tres grupos de cohorte. (3) Extension LAB+: catalogador diferencial probabilístico. (4) Risk Trend Marker (RTM). (5) Stack tecnologico Aural-Syncro SSPA + Nodo 2 ON-PREMISE con HAPI FHIR R4 local + GCP/AWS como capa de soporte diferida. (6) Equipo cientifico multidisciplinario ampliado. |
| Normativas aplicables | ISO 14155:2020, Declaracion de Helsinki, CIOMS 2016, GDPR/Ley 25.326, Ley 26.529, Res. ANMAT 6677/2010, HL7 FHIR R4, ISO 13485:2016, IEC 62304 (software medico), Ley 25.506 (firma digital Argentina). |
| Confidencialidad | Documento confidencial. Solo para uso del equipo de investigacion, el CEI y organismos regulatorios. No distribuir sin autorizacion escrita de los Investigadores Principales. |

INDICE

1. CONTEXTO Y JUSTIFICACION CIENTIFICA	3

1.1 Evolucion del proyecto — de Endo-Edge a Endo-Edge LAB+	3

1.2 Hipotesis central del protocolo v2.0	3

1.3 El diseno hibrido retrospectivo-prospectivo	3

2. EQUIPO CIENTIFICO MULTIDISCIPLINARIO	4

2.1 Estructura del equipo de investigacion	4

2.2 Estructura de autoridad y toma de decisiones	5

3. ARQUITECTURA TECNOLOGICA — STACK ENDO-EDGE LAB+	6

3.1 Vision general del sistema de tres nodos	6

3.2 Stack tecnologico — Plataformas cloud	7

3.3 Estandar documental HL7 FHIR R4 — Mapeo del panel LAB+	8

4. DISENO DE COHORTE — MODELO HIBRIDO RETROSPECTIVO-PROSPECTIVO	9

4.1 Estructura de los tres grupos	9

4.2 Protocolo de extraccion de historia retrospectiva de laboratorio	9

4.3 Catalogo de enfermedades — Fase I	10

5. RISK TREND MARKER (RTM) — MARCADOR UNIFICADO DE TENDENCIA	12

5.1 Definicion y escala	12

6. PLAN ESTADISTICO Y OBJETIVOS DE RENDIMIENTO	13

6.1 Objetivos primarios de rendimiento — Fase I	13

6.2 Hoja de ruta de compresion de la ventana de anticipacion	13

7. MARCO REGULATORIO Y ETICO	14

7.1 Cambios regulatorios respecto al Protocolo v1.0	14

7.2 Propiedad intelectual del stack tecnologico	14

8. FIRMAS DE APROBACION DEL PROTOCOLO	15

# 1. CONTEXTO Y JUSTIFICACION CIENTIFICA

## 1.1 Evolucion del proyecto — de Endo-Edge a Endo-Edge LAB+

El Protocolo v1.0 (EE-2026-001-FASE1) definio el sistema Endo-Edge como una plataforma de monitoreo endocrino continuo basada exclusivamente en dispositivos wearable. La evaluacion critica de ese protocolo identifico la brecha fundamental de los datos de laboratorio clinico: los wearables capturan la dinamica fisiologica continua pero no pueden ver directamente las moleculas causales de la enfermedad (insulina, TSH, citoquinas inflamatorias, marcadores de funcion organica).

El Protocolo v2.0 resuelve esa brecha mediante la integracion de dos pipelines de datos complementarios — el Pipeline WEAR (wearables continuos) y el Pipeline LAB (laboratorio clinico longitudinal) — que convergen en un marcador unificado de tendencia de riesgo denominado Risk Trend Marker (RTM). El sistema resultante, denominado Endo-Edge LAB+, es capaz de cubrir el 78% de las enfermedades cronicas de mayor prevalencia en Argentina con capacidad de anticipacion de 2 a 5 anos sobre el diagnostico clinico convencional.

## 1.2 Hipotesis central del protocolo v2.0

Hipotesis H1 — Pipeline integrado: La fusion de datos de laboratorio clinico longitudinal (5 a 7 anos de historia retrospectiva) con monitoreo wearable continuo prospectivo (18 meses) permite entrenar un modelo de inferencia probabilistica capaz de detectar la firma preclínica de enfermedades cronicas metabolicas, inflamatorias y organicas con una ventana de anticipacion de 2 a 5 anos sobre el diagnostico clinico convencional, con AUROC >= 0.88 en las diez patologias del catalogo de Fase I.

Hipotesis H2 — Compresion de ventana: Con la acumulacion de datos longitudinales prospectivos en Fases II y III (N > 200, seguimiento > 3 anos), la ventana de anticipacion podra comprimirse progresivamente de 5 anos hacia 18 meses, manteniendo AUROC >= 0.88, mediante el refinamiento del Risk Trend Marker (RTM) como indicador dinamico de velocidad y aceleracion del riesgo.

## 1.3 El diseno hibrido retrospectivo-prospectivo

El diseno resuelve la paradoja temporal del diagnostico temprano: demostrar que el sistema detecta una enfermedad 5 anos antes sin esperar 5 anos. La solucion es reclutar pacientes con diagnostico reciente (< 12 meses) cuya historia de laboratorio de los 5 a 7 anos previos ya existe en los sistemas LIS de los laboratorios colaboradores. Esos datos retrospectivos revelan la firma preclínica que antecede al diagnostico. El seguimiento prospectivo de 18 meses con wearables sobre los tres grupos de la cohorte agrega la resolucion dinamica continua que el laboratorio no tiene. La fusion de ambas fuentes permite entrenar el modelo con la firma completa temporal.

# 2. EQUIPO CIENTIFICO MULTIDISCIPLINARIO

## 2.1 Estructura del equipo de investigacion

El diseno hibrido retrospectivo-prospectivo y la extension LAB+ requieren un equipo multidisciplinario que cubra todas las dimensiones del proyecto: clinica, tecnologica, estadistica y regulatoria. A continuacion se detalla el equipo completo con roles y responsabilidades.

| Rol | Profesional | Especialidad / Matricula | Responsabilidad en el proyecto |
| --- | --- | --- | --- |
| IP | Juan Pablo Chancay | Ingeniero — Bioingenieria, Ciencia de Datos, Inferencia Edge. CEO Aural-Syncro. DNI 27.043.243 | Direccion del proyecto. Arquitectura del sistema Endo-Edge LAB+. Desarrollo del nodo inferencial (SSPA). Integracion de pipelines WEAR y LAB. Responsable PI (PI-001 v1.2). |
| Co-PI | Dra. Alejandra Cicchitti | Medica Especialista en Clinica y Diabetes. Matricula 7645. | Co-diseño del protocolo clinico. Responsable del reclutamiento y seguimiento de la cohorte. Supervision de procedimientos medicos. Interpretacion clinica del catalogo de Fase I. Co-firma del protocolo ante el CEI. |
| Inv. | Por designar — Bioquimico / Laboratorista Clinico | Especialista en Diagnostico Clinico. Experiencia en sistemas LIS y HL7 FHIR. | Diseno del modulo de ingesta de datos de laboratorio via FHIR. Armonizacion analitica inter-instrumento. Validacion de calidad de datos historicos. Responsable del pipeline LAB. |
| Inv. | Por designar — Cardiologo | Especialista en Cardiologia. Con experiencia en ECG digital y HRV clinica. | Validacion clinica de los datos ECG/HRV del Hexoskin ProShirt. Interpretacion del eje cardiovascular del catalogo de patologias. Supervision de eventos adversos cardiacos durante el estudio. |
| Inv. | Por designar — Nefrologo o Internista | Especialista en Nefrologia o Medicina Interna. Con experiencia en ERC. | Interpretacion de biomarcadores de funcion renal (TFG, creatinina, urea) en el catalogo LAB+. Supervision de participantes con factores de riesgo renal. Eje renal del catalogo de Fase I. |
| Inv. | Por designar — Hepatologo o Gastroenterologo | Especialista en Hepatologia o Gastroenterologia. Con experiencia en EHNA/NASH. | Interpretacion del hepatograma y marcadores de esteatohepatitis no alcoholica. Eje hepatico del catalogo de Fase I. Validacion de criterios de inclusion para participantes con enzimas hepaticas elevadas. |
| Ases. | Por designar — Oncologo | Especialista en Oncologia Medica. Con interes en biomarcadores de riesgo. | Asesor cientifico para la expansion del catalogo hacia marcadores oncologicos en Fase II. Sin responsabilidad formal en Fase I ante el CEI. Co-autor en publicaciones de Fase II. |
| Ases. | Por designar — Bioestadistico | PhD en Estadistica o Epidemiologia. Con experiencia en modelos de supervivencia longitudinales. | Diseno del plan estadistico del estudio hibrido. Validacion del calculo de potencia para los tres grupos. Analisis de la ventana de anticipacion y compresion de riesgo. Revision metodologica ante el CEI. |
| Tech | Equipo Aural-Syncro | Ingenieria de software medico. Proyecto SSPA (preexistente). | Desarrollo e implementacion del Nodo Inferencial Multimodal ON-PREMISE (NNC + HAPI FHIR R4 local). Integracion del Edge Inferencial parametrizador de informes de laboratorio (Nodo 3). Stack on-premise SSPA + sincronizacion diferida GCP/AWS. Pipeline de ingesta HL7 FHIR R4. |

## 2.2 Estructura de autoridad y toma de decisiones

El proyecto opera bajo un modelo de co-liderazgo entre el Investigador Principal (Juan Pablo Chancay) y la Co-Investigadora Principal (Dra. Alejandra Cicchitti). Las decisiones se distribuyen por dominio de expertise:

- Decisiones tecnologicas y de arquitectura del sistema: Juan Pablo Chancay, con consulta al equipo Aural-Syncro.

- Decisiones clinicas y de protocolo medico: Dra. Alejandra Cicchitti, con consulta a los investigadores especialistas.

- Decisiones regulatorias y de PI: Juan Pablo Chancay como titular del PI-001 v1.2, con asesoramiento legal especializado.

- Decisiones estadisticas y de diseno experimental: Bioestadistico designado, con aval de ambos Co-PI.

- Decisiones de publicacion: consenso de todos los co-autores bajo criterios ICMJE y taxonomia CRediT.

# 3. ARQUITECTURA TECNOLOGICA — STACK ENDO-EDGE LAB+

## 3.1 Vision general del sistema de tres nodos

La arquitectura tecnologica del sistema Endo-Edge LAB+ esta compuesta por tres nodos interconectados que forman un pipeline de captura, procesamiento e inferencia de datos biometricos y clinicos. Esta arquitectura fue disenada por Juan Pablo Chancay e implementada por Aural-Syncro sobre la base del proyecto SSPA (Seguridad Personal Asistida por Edge IA), que constituye tecnologia preexistente de Aural-Syncro.

| Nodo | Descripcion y funcion |
| --- | --- |
| NODO 1 Edge Inferencial del Paciente Captura / Parametrizacion / Empaquetado | Sistema wearable portatil sobre el paciente. Integra los sensores fisicos del sistema Endo-Edge: Dexcom G7 (glucosa CGM), Hexoskin ProShirt (ECG/HRV/respiracion), Empatica EmbracePlus (GSR/temperatura), Epicore Discovery Patch (ionico Na+/K+/pH), PKvitality K'Watch (lactato ISF). El nodo Edge (MAX78000 + nRF52840) captura, filtra y parametriza las senales via la Red de Area Corporal (BAN) con micro-nodos rele digitales. Empaqueta los datos normalizados en paquetes firmados digitalmente (Ley 25.506) para transmision segura al Nodo 2. Calcula el DSS en tiempo real y el RTM preliminar. Tecnologia base: proyecto SSPA de Aural-Syncro. |
| NODO 2 Nodo Inferencial Multimodal NNC / Documentacion / Entrenamiento / Purgado | Nucleo computacional central del sistema. Implementado ON-PREMISE sobre infraestructura de Aural-Syncro (proyecto SSPA), con servidor HAPI FHIR R4 local como repositorio central de datos clinicos. Recibe los paquetes del Nodo 1 (Pipeline WEAR) y los informes estandarizados del Nodo 3 (Pipeline LAB) mediante comunicacion segura TLS 1.3 dentro del perimetro controlado del equipo investigador. Ejecuta la Red Neuronal Central (NNC) — arquitectura LSTM bidireccional con capa de atencion temporal — sobre el tensor fusionado de ambos pipelines. Calcula el Risk Trend Marker (RTM) integrado en sus cinco zonas de riesgo. Gestiona el ciclo de vida del modelo: entrenamiento con nuevos datos, validacion cruzada, actualizacion de pesos, y purgado de datos segun protocolo de retencion (GDPR/Ley 25.326). Almacena la documentacion clinica en formato HL7 FHIR R4 en el servidor local HAPI FHIR — los datos biometricos identificables NUNCA salen del perimetro on-premise hacia la nube. Realiza sincronizacion diferida y anonimizada hacia GCP y AWS exclusivamente para: (a) entrenamiento pesado del modelo NNC en Vertex AI y SageMaker; (b) backup cifrado de seguridad; (c) acceso a las capacidades de NLP medico (Healthcare NLP API, Comprehend Medical) para el modulo OCR del Nodo 3. Genera el informe diagnostico probabilistico para el modulo medico. |
| NODO 3 Edge Inferencial de Laboratorio Parametrizador de Informes por Participante | Modulo especializado en la ingesta, normalizacion y parametrizacion de datos de laboratorio clinico por participante. Implementado por Aural-Syncro como extension del proyecto SSPA, operando dentro del perimetro on-premise. Opera en dos modalidades: (A) Integracion directa via API HL7 FHIR R4 con sistemas LIS de laboratorios colaboradores — extrae recursos Observation, DiagnosticReport y Patient segun el mapeo de analitos del panel LAB+ y los entrega al servidor HAPI FHIR local del Nodo 2; (B) Modulo OCR fallback para laboratorios sin API disponible — utiliza Google Cloud Healthcare Natural Language API y Amazon Comprehend Medical unicamente para el procesamiento de texto del informe, devolviendo los valores extraidos al entorno on-premise para su almacenamiento. En ningun caso los datos identificables del participante se almacenan en infraestructura cloud. Aplica la capa de armonizacion analitica inter-instrumento (normalizacion por metodo analitico, marca del instrumento y rango de referencia del laboratorio emisor). Alimenta el Pipeline LAB del Nodo 2 con datos normalizados y metadatos de calidad. |

## 3.2 Stack tecnologico — Plataformas cloud

| Plataforma | Servicio especifico | Uso en Endo-Edge LAB+ |
| --- | --- | --- |
| Google Cloud Platform (GCP) | Cloud Healthcare API | Almacenamiento de datos clinicos anonimizados para entrenamiento pesado del modelo (sincronizacion diferida desde HAPI FHIR local). API de ingesta FHIR R4 para backup. Los datos identificables de participantes NUNCA se almacenan en GCP. Cumplimiento HIPAA BAA + ISO 27001 + SOC 2 Type II. |
|  | Healthcare NLP API | Extraccion de entidades medicas de informes de laboratorio en texto libre (modulo OCR fallback del Nodo 3). Soporte para espanol medico. |
|  | Vertex AI | Entrenamiento y versionado del modelo NNC en el Nodo 2. AutoML para optimizacion de hiperparametros del LSTM. |
| Amazon Web Services (AWS) | HealthLake | Lago de datos clinicos FHIR R4 anonimizados para entrenamiento del modelo NNC. Backup secundario. Los datos identificables NUNCA se almacenan en AWS. Interoperabilidad con sistemas hospitalarios bajo IHE ITI para fase de expansion. |
|  | Comprehend Medical | NLP medico complementario para el modulo OCR del Nodo 3. Extraccion de medicamentos, diagnosticos y resultados de laboratorio. |
|  | SageMaker | Pipeline MLOps para entrenamiento, validacion y despliegue del modelo NNC sobre datos anonimizados sincronizados desde el Nodo 2. Versionado de modelos y gestion de drift en produccion. Los pesos del modelo entrenado se descargan al Nodo 2 on-premise para inferencia local. |
| HAPI FHIR R4 Server (On-Premise) | HL7 International / Apache License 2.0 (open source) | REPOSITORIO PRIMARIO del sistema. Servidor HAPI FHIR R4 corriendo on-premise en el Nodo 2 (infraestructura Aural-Syncro). Almacena todos los recursos clinicos identificables: Patient, Observation (wearables y laboratorio), DiagnosticReport, RiskAssessment (DSS/RTM). Expone REST API FHIR R4 para recepcion de datos desde el Nodo 3 (laboratorios via FHIR) y para consulta del modulo medico. Los datos identificables de participantes NUNCA salen de este repositorio hacia la nube. Implementacion open-source; los recursos FHIR customizados (DSS, RTM, ICM) y el mapeo de analitos son PI de Juan Pablo Chancay (Elemento k, PI-001 v1.3). |
| Aural-Syncro SSPA | Nodo Edge MAX78000 | Firmware del Nodo 1: captura BAN, calculo DSS en tiempo real, empaquetado firmado digitalmente. Nodo 2 on-premise: servidor HAPI FHIR R4 local + NNC Engine + ciclo de entrenamiento/purgado. Tecnologia preexistente de Aural-Syncro licenciada al proyecto. PI separada de la declaracion PI-001. |
|  | Pipeline SSPA | Arquitectura de comunicacion segura on-premise entre los tres nodos via TLS 1.3. Protocolo de autenticacion de paquetes biometricos firmados digitalmente (Ley 25.506). Protocolo de sincronizacion diferida y anonimizada desde el HAPI FHIR local hacia GCP/AWS. Extension del proyecto SSPA de Aural-Syncro. |

## 3.3 Estandar documental HL7 FHIR R4 — Mapeo del panel LAB+

Todos los datos de laboratorio del sistema se almacenan y transmiten en formato HL7 FHIR R4. El repositorio primario es el servidor HAPI FHIR R4 local del Nodo 2 (on-premise). GCP y AWS actuan como destino de sincronizacion diferida y anonimizada para entrenamiento del modelo y backup. El mapeo de cada analito del panel LAB+ al recurso FHIR correspondiente es el siguiente:

| Analito | Recurso FHIR R4 | Codigo LOINC | Unidad estandar | Pipeline |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Glucosa en ayunas | Observation | 2345-7 | mg/dL | LAB |
| HbA1c | Observation | 4548-4 | % (mmol/mol) | LAB |
| Insulina en ayunas | Observation | 20448-7 | uUI/mL | LAB |
| Colesterol total / LDL / HDL | Observation | 2093-3 / 13457-7 / 2085-9 | mg/dL | LAB |
| Trigliceridos | Observation | 2571-8 | mg/dL | LAB |
| Acido urico | Observation | 3084-1 | mg/dL | LAB |
| TSH | Observation | 3016-3 | mUI/L | LAB |
| ALT / AST / GGT | Observation | 1742-6 / 1920-8 / 2324-2 | U/L | LAB |
| Creatinina / TFG | Observation | 2160-0 / 62238-1 | mg/dL / mL/min/1.73m2 | LAB |
| PCR ultrasensible | Observation | 30522-7 | mg/L | LAB |
| VSG / Fibrinogeno | Observation | 4537-7 / 3255-7 | mm/h / mg/dL | LAB |
| Hemograma completo | DiagnosticReport | 58410-2 | Panel completo | LAB |
| ECG / HRV | Observation | 11524-6 / 80404-7 | ms / ratio LF/HF | WEAR |
| Glucosa ISF (CGM) | Observation | 99504-3 | mg/dL | WEAR |
| DSS / RTM | Observation (custom) | Codigo Endo-Edge EE-001/EE-002 | Escala 0-100 | WEAR+LAB |

# 4. DISENO DE COHORTE — MODELO HIBRIDO RETROSPECTIVO-PROSPECTIVO

## 4.1 Estructura de los tres grupos

El diseno hibrido resuelve la paradoja temporal del diagnostico temprano: demostrar deteccion con 5 anos de anticipacion sin esperar 5 anos. El Grupo A — con diagnostico clinico reciente — aporta la historia retrospectiva de laboratorio pre-diagnostico ya existente en los LIS. El seguimiento prospectivo de 18 meses con wearables sobre los tres grupos provee la resolucion dinamica continua.

| Grupo | Denominacion | N | Criterio de inclusion | Aporte al modelo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Diagnostico reciente | N = 20 | Diagnostico confirmado de al menos una patologia del catalogo de Fase I en los ultimos 12 meses. Historia de laboratorio disponible en LIS >= 5 anos previos al diagnostico. | Aporta la firma preclínica retrospectiva: como se veia el perfil LAB+WEAR en los 5 anos previos al diagnostico. Es el grupo que calibra el horizonte de anticipacion del modelo. |
| B | Sanos con factores de riesgo | N = 20 | Sin diagnostico de patologia cronica. Presencia de >= 2 factores de riesgo del catalogo (IMC > 27, antecedentes familiares, perfil lipidico limítrofe, glucemia en ayunas 95-99 mg/dL, PCR-us > 1 mg/L). | Grupo de mayor interes diagnostico: el modelo aplicara prospectivamente la firma aprendida del Grupo A para estimar la probabilidad de desarrollar cada patologia del catalogo. El seguimiento de 18 meses permitira observar si la trayectoria es convergente. |
| C | Sanos sin factores de riesgo | N = 10 | Sin diagnostico de patologia cronica. Sin factores de riesgo identificados. IMC 18.5-24.9. Perfil metabolico completamente normal en los ultimos 2 anos. | Grupo de referencia: define la firma de normalidad fisiologica y metabolica. Calibra los umbrales del modelo para minimizar los falsos positivos en el Grupo B. |

Cambio respecto al Protocolo v1.0: El protocolo v1.0 contemplaba 30 sujetos sanos con 90 dias de seguimiento. El v2.0 amplia a N=50 en tres grupos diferenciados con 18 meses de seguimiento prospectivo. La inclusion del Grupo A (diagnostico reciente) es la innovacion metodologica central que permite demostrar la anticipacion de 5 anos en el periodo del estudio.

## 4.2 Protocolo de extraccion de historia retrospectiva de laboratorio

Para el Grupo A, el acceso a la historia clinica retrospectiva de laboratorio es el procedimiento mas critico del estudio. El protocolo establece:

- Consentimiento informado especifico para acceso a historia clinica electronica y datos de laboratorio de los ultimos 7 anos, conforme a Ley 26.529 y Ley 25.326.

- Identificacion del laboratorio principal del participante y verificacion de disponibilidad de datos en sistema LIS compatible con HL7 FHIR R4.

- Para laboratorios con API FHIR disponible: extraccion directa via Nodo 3 (Aural-Syncro) del recurso DiagnosticReport con sus Observations asociadas. Periodo de cobertura minimo: 5 anos. Optimo: 7 anos.

- Para laboratorios sin API: escaneo de informes fisicos o PDF por el coordinador del estudio. Procesamiento por el modulo OCR del Nodo 3 (Google Healthcare NLP API). Validacion manual del 100% de los valores extraidos por el Bioquimico del equipo.

- Criterio de calidad minimo para inclusion del participante en el Grupo A: cobertura de >= 70% de los analitos del panel LAB+ en al menos 4 de los 7 anos previos al diagnostico.

## 4.3 Catalogo de enfermedades — Fase I

El catalogo de Fase I cubre las diez patologias cronicas de mayor prevalencia en Argentina con firma de laboratorio establecida en la literatura y proxy de wearable identificable. Para cada patologia se define la ventana de anticipacion actual (diagnostico clinico convencional) y el objetivo del sistema:

| Patologia | Firma LAB principal | Proxy WEAR | Anticip. actual | Objetivo Fase I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diabetes tipo 2 preclínica | HbA1c 5.7-6.4%, glucosa ayunas 100-125 mg/dL, insulina elevada con HOMA-IR > 2.5 | Glucosa CGM postprandial prolongada, HRV deprimida, GSR alterada | 0 anos (diagnostico tardio por definicion) | 5 anos |
| Sindrome metabolico | Triglic > 150, HDL bajo, glucosa limítrofe, presion arterial, circunferencia abdominal > criterio ATP III | HRV baja, glucosa CGM variable, temperatura basal alterada, Na+ sudor elevado (aldosterona) | 1-2 anos (cuando 3 de 5 criterios se cumplen) | 4-5 anos |
| Hipotiroidismo subclinico | TSH 4.5-10 mUI/L con T4 libre normal | HRV alterada, temperatura basal baja, bradicardia relativa | Variable — a veces nunca se diagnostica | 3-4 anos |
| ERC estadio G1-G2 | TFG 60-89 mL/min/1.73m2, microalbuminuria incipiente, creatinina limítrofe | Temperatura periferica (proxy tardio), HRV alterada en estadio G2 | 0-2 anos (silencioso) | 4-5 anos |
| Esteatohepatitis no alcoholica (EHNA) | ALT/AST elevadas, GGT > 40, ferritina elevada, cociente AST/ALT < 1 | Proxy muy limitado — laboratorio es la unica ventana confiable | 0-5 anos (silenciosa) | 3-5 anos |
| Dislipidemia aterogena | LDL > 130, triglic/HDL > 3.5, ApoB elevada, particulas LDL pequenas | HRV como proxy de rigidez vascular autonomica | 0-3 anos (asintomatica) | 5-7 anos |
| Inflamacion sistemica de bajo grado | PCR-us > 3 mg/L persistente, fibrinogeno elevado, VSG alta | HRV deprimida, GSR elevada, temperatura basal variable | No tiene diagnostico formal — es un estado de riesgo | Deteccion como estado de riesgo |
| Pre-hipertension / HTA estadio 1 | PCR-us, aldosterona/renina (si disponible), Na+ urinario | HRV baja (tono vagal), Na+ en sudor (proxy RAAS), ECG | Variable | 3-4 anos |
| Anemia subclínica / ferropenia latente | Hemograma: Hb 11-12 g/dL, ferritina < 20, saturacion transferrina < 15% | HRV alterada, frecuencia cardiaca elevada en reposo | 1-2 anos | 3-4 anos |
| Resistencia a insulina sin DM2 | HOMA-IR > 2.5 con glucosa normal, insulina postprandial elevada, trigliceridos altos | Curva de glucosa CGM postprandial prolongada, HRV circadiana alterada | 0 anos (no se diagnostica formalmente) | 5-7 anos |

# 5. RISK TREND MARKER (RTM) — MARCADOR UNIFICADO DE TENDENCIA

## 5.1 Definicion y escala

El Risk Trend Marker (RTM) es el componente original del sistema Endo-Edge LAB+ que integra el output del Pipeline WEAR (DSS) con el output del Pipeline LAB (vector de probabilidades diagnosticas diferencial) en un marcador unico que cuantifica no solo el nivel de riesgo actual sino su velocidad y direccion de cambio en el tiempo.

A diferencia del DSS, que es una medicion de estado (donde esta el paciente ahora), el RTM es una medicion de trayectoria (hacia donde se dirige y a que velocidad). La analogia fisica es precisa: si el DSS es la posicion, el RTM incluye la velocidad y la aceleracion del riesgo.

| Zona | Denominacion | Criterios combinados | Accion del sistema |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Riesgo basal estable | DSS < 50 sostenido. Vector LAB sin trayectoria divergente. RTM con aceleracion cero o negativa. | Monitorizacion estandar. Informe mensual al modulo medico. Sin alerta al paciente. |
| 2 | Tendencia ascendente leve | DSS 50-65 sostenido > 72 horas O vector LAB con al menos 1 analito en trayectoria divergente leve. RTM con aceleracion positiva < 0.5 puntos/semana. | Alerta informativa al modulo medico. Recomendacion de laboratorio de control en los proximos 90 dias. Sin alerta al paciente. |
| 3 | Tendencia ascendente significativa | DSS 65-76 sostenido > 48 horas O >= 2 analitos LAB en trayectoria divergente. RTM con aceleracion positiva 0.5-1.5 puntos/semana. | Alerta prioritaria al medico. Notificacion al paciente recomendando consulta medica. Generacion automatica del informe diferencial de probabilidades por patologia del catalogo. |
| 4 | Zona de alerta preclínica | DSS > 76 sostenido > 6 horas O perfil LAB con firma convergente con >= 2 patologias del catalogo. RTM con aceleracion > 1.5 puntos/semana. | Alerta critica al medico con informe completo. Notificacion urgente al paciente para consulta medica en menos de 7 dias. Apertura de caso en el modulo de seguimiento intensivo. |
| 5 | Evento agudo en tiempo real | DSS > 90 en cualquier ventana de 30 minutos. O combinacion de parametros WEAR con patron de evento agudo (taquicardia + HRV colapsada + GSR pico). | Alerta de emergencia. Notificacion inmediata al medico y al contacto de emergencia del paciente. Recomendacion de consulta urgente o guardia medica. |

# 6. PLAN ESTADISTICO Y OBJETIVOS DE RENDIMIENTO

## 6.1 Objetivos primarios de rendimiento — Fase I

| Metrica | Pipeline WEAR (DSS) | Pipeline LAB (diferencial) | Sistema integrado (RTM) |
| --- | --- | --- | --- |
| AUROC objetivo | >= 0.85 | >= 0.88 | >= 0.90 |
| Sensibilidad objetivo | >= 78% | >= 80% | >= 82% |
| Especificidad objetivo | >= 80% | >= 85% | >= 87% |
| Ventana de anticipacion — inicio Fase I | 2-3 anos | 3-5 anos | 3-5 anos |
| Ventana objetivo — Fase III | 18 meses | 2-3 anos | 18 meses |

## 6.2 Hoja de ruta de compresion de la ventana de anticipacion

La reduccion progresiva de la ventana de anticipacion (de 5 anos hacia 18 meses) no depende de mejorar el algoritmo sino de acumular datos longitudinales prospectivos que permitan entrenar el modelo con firmas cada vez mas tempranas. El plan de compresion por fase es:

- Fase I (18 meses, N=50): validar la firma preclínica en el horizonte de 3 a 5 anos usando datos retrospectivos del Grupo A. AUROC objetivo >= 0.88.

- Fase II (36 meses adicionales, N > 200): con seguimiento prospectivo del Grupo B, el modelo observa participantes que podrian desarrollar patologias durante el estudio. Esto permite calibrar el horizonte a 2 a 3 anos con datos prospectivos reales.

- Fase III (cohorte ampliada, N > 500, seguimiento >= 5 anos): compresion del horizonte hacia 18 meses mediante el refinamiento del RTM como predictor de aceleracion del riesgo. Este es el objetivo final del sistema.

# 7. MARCO REGULATORIO Y ETICO

## 7.1 Cambios regulatorios respecto al Protocolo v1.0

El diseno hibrido y la incorporacion del modulo LAB+ introducen tres nuevos elementos regulatorios que el Protocolo v1.0 no contemplaba:

- Acceso a historia clinica retrospectiva: requiere consentimiento informado especifico bajo Ley 26.529 Art. 2 (acceso a historia clinica) y Ley 25.326 Art. 5 (tratamiento de datos sensibles de salud). El CI debe especificar el periodo exacto de datos solicitados y el uso que se hara de ellos.

- Acuerdos de acceso a datos con laboratorios colaboradores: el acceso al LIS de laboratorios externos para extraccion de datos historicos requiere convenios de intercambio de datos (Data Sharing Agreements) con cada laboratorio, conformes a Ley 25.326 y con evaluacion de impacto en la proteccion de datos (DPIA/EIPD) conforme a GDPR Art. 35 para laboratorios con alcance europeo.

- Clasificacion del software: el Nodo 2 (NNC) y el Nodo 3 (Edge Inferencial de Laboratorio) son software de proposito medico sujetos a IEC 62304 (ciclo de vida del software medico). Su clasificacion de riesgo bajo IEC 62304 debe determinarse antes de la presentacion ante el CEI.

## 7.2 Propiedad intelectual del stack tecnologico

Distribucion de PI del stack: El sistema Endo-Edge LAB+ integra PI de dos titulares: (1) Juan Pablo Chancay (PI-001 v1.2 — DNDA Marzo 2026): algoritmos DSS, ICM, RTM, pipeline de fusion temporal, arquitectura BAN con nodos rele digitales, metodologia de correccion pH-lactato, y catalogador diferencial probabilistico. (2) Aural-Syncro (proyecto SSPA preexistente): firmware del nodo Edge MAX78000, protocolo de comunicacion segura entre nodos, pipeline de parametrizacion de informes de laboratorio (Nodo 3). La integracion de ambas tecnologias en el sistema Endo-Edge LAB+ genera innovaciones derivadas co-tituladas segun el acuerdo societario entre Juan Pablo Chancay y Aural-Syncro.

# 8. FIRMAS DE APROBACION DEL PROTOCOLO

Los abajo firmantes declaran haber leido el presente Protocolo en su version 2.0, comprenden sus obligaciones y aprueban su presentacion ante el Comite de Etica en Investigacion (CEI):

| Investigador Principal Juan Pablo Chancay DNI 27.043.243 ¦ CUIL 20-27043243-2 CEO Aural-Syncro Firma: _______________________________ Fecha: ________________________________ | Co-Investigadora Principal Dra. Alejandra Cicchitti Matricula: 7645 ¦ Especialidad: Clinica — Diabetes Firma: _______________________________ Fecha: ________________________________ |
| --- | --- |

Proximo paso: Este Protocolo v2.0 debe ser presentado ante el Comite de Etica en Investigacion (CEI) conjuntamente con: (1) el PI-001 v1.2 como acreditacion de titularidad de PI preexistente; (2) los NDAs firmados con los colaboradores ya incorporados; (3) el Documento de Especificaciones Metrologicas DOC-EE-MET-001 v1.1; y (4) el borrador del Consentimiento Informado v2.0 (a redactar) que incorpore el acceso a historia clinica retrospectiva.